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产品名称：预染蛋白 Marker（10-250KD）

货号：UG13062；UG13063
规格：[image: d789f596-8c6d-45a1-b3bc-bd7bf4ef02d5]保存：
蓝冰运输。4℃短期保存，有效期2个月；-20℃长期保存，有效期36个月。
产品组成：
[bookmark: _GoBack]
产品说明:
预染蛋白 Marker（10-250KD）包含了 10 种高度纯化并预染的重组蛋白质（10、15、25、35、40、 55、70、100、130、250KD）。其中，70KD条带为橙红色，10KD为绿色，其余条带为蓝色，适合作为SDS-PAGE 和 Western Blot 的蛋白质分子量标准。 
本产品不含 His，可直接使用，无需煮沸、稀释或加入还原剂。根据上样孔的大小，每次上样 3-5μL，即可在电泳时、电泳后和转膜后观察到非常清楚的蛋白条带。
[image: ]
预染蛋白 marker分子量标准

操作步骤：
1. 解冻：在室温下将蛋白 Marker 解冻，或用手心温热使其快速解冻。 
2. 混匀：使用涡旋振荡器轻轻混匀，确保溶液均一。 
3. 上样： 
(1) 对于小型胶 (mini-gel)：建议上样 5 μL 用于清晰的条带显现。 
(2) 对于大型胶 (large-gel)：可酌情增加上样量。

注意事项：
1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。 
2. PAGE 凝胶孔径会随凝胶浓度的变化而变化。低浓度的凝胶有较大的孔径，小分子量蛋白会迁移得比染料前缘更快。为了更好地分离小分子量蛋白，建议使用较高浓度的凝胶；而对于分离大分子量蛋白，则 较低浓度的凝胶更为适宜。 
3. 大分子量蛋白转印时建议延长转膜时间或加高转膜电压，如果效果不好建议微调转膜液配方，减少甲醇 用量，添加少量 SDS（终浓度不超过 0.1%）。本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的，不可用于人类或动物的临床诊断或治疗，非药用，非食用。
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